Додаток

до проекту рішення

Радивилівської районної ради

від __.12.2013 № _____

Норми споживання води

| № з/п | Об’єкти витрат води | Одиниця виміру | Норма витрат л/добу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3 | 4 |
| 1 | Приватні та малоквартирні будинки з водопроводом, місцевою каналізацією, ваннами та з водонагрівачами | 1 мешканець | 140 |
| 2 | Приватні та малоквартирні будинки з водоспоживанням із дворових колонок | - | 140 |
| 3 | Приватні та малоквартирні будинки з водопроводом та місцевою каналізацією | - | 140 |
| 4 | Гуртожитки без душових | - | 60 |
| 5 | Гуртожитки з загальними душовими | - | 100 |
| 6 | Лікарні, санаторії загального типу та будинки відпочинку (з загальними ваннами та душовими) | 1 ліжко | 250 |
| 7 | Санаторії, будинки відпочинку з ваннами при усіх жилих кімнатах | 1 ліжко | 350 |
| 8 | Поліклініки та амбулаторії | 1 хворий | 15 |
| 9 | Адміністративні будівлі | 1 працюючий | 15 |
| 10 | Навчальні заклади та загальноосвітні школи з душовими при гімнастичних залах | 1 викладач за зміну | 20 |
| 11 | Школи-інтернати | 1 місце | 200 |
| 12 | Дитячі ясла-садки з денним перебуванням дітей | 1 дитина | 75 |
| 13 | Дитячі ясла-садки з цілодобовим перебуванням дітей | 1 дитина | 100 |
| 14 | Піонерські табори | 1 місце | 200 |
| 15 | Перукарні | 1 робоче місце | 120 |
| 16 | Продовольчі магазини | 1 робоче місце | 400 |
| 17 | Лазні: |  |  |
|  | а) миття з тазами на лавках з обмиванням в душі | 1 відвідувач | 180 |
|  | б) те ж, з прийманням оздоровчих процедур | 1 відвідувач | 290 |
|  | в) душова кабіна | 1 відвідувач | 440 |
|  | г) ванна кабіна | 1 відвідувач | 540 |
| 18 | Механізовані пральні | 1 кг білизни (сухої) | 75 |
| 19 | Немеханізовані пральні | 1 кг білизни (сухої) | 40 |
| 20 | Кінотеатри | 1 місце | 4 |
| 21 | Театри: |  |  |
|  | а) для глядачів | 1 місце | 10 |
|  | а) для артистів | 1 місце | 40 |
| 22 | Клуби | 1 місце | 10 |
| 23 | Аптеки: |  |  |
|  | а) торговий зал | 1м2 площі | 4 |
|  | б) лабораторія по виготовленню ліків | 1 працівник | 310 |
|  | в) працівники | 1 робоче місце | 25 |
| 24 | Плавальні басейни: |  |  |
|  | а) поповнення басейну | % об'єму басейну | 10 |
|  | б) для глядачів | 1 місце | 3 |
|  | в) для спортсменів (з врахуванням прийняття душу) | 1 людина | 100 |
| 25 | Підприємства громадського харчування: |  |  |
|  | а) приготування їжі, що споживається на підприємстві, та напівфабрикатів, миття продуктів та посуду | 1 страва | 12 |
| 26 | Миття автотранспорту: |  |  |
|  | а) при наявності немеханізованої мийки в гаражах: |  |  |
|  | 1. вантажних автомашин, автобусів, тролейбусів | 1 машина | 1500 |
|  | 2. легкових автомашин | 1 машина | 1000 |
|  | б) вручну з шлангів, незалежно від місця стоянки: |  |  |
|  | 1. вантажних автомашин | 1 машина | 500 |
|  | 2. автобусів | 1 машина | 500 |
|  | 3. легкових автомашин | 1 машина | 300 |
|  | 4. мотоциклів | 1 машина | 50 |
| Миття вулиць, полив зелених насаджень, благоустрій |
| 27 | Поливання газонів, квітників | 1 миття | 6л/м2 |
| 28 | Поливання посадок в ґрунтових теплицях | 1 доба | 15л/м2 |
| 29 | Поливання посадок в стелажних зимових і ґрунтових весняних теплицях, парниках всіх типів, утеплювальних ґрунтів | 1 доба | 6л/м2 |
| 30 | Поливання посадок на присадибних ділянках | 1 доба | 6л/м2 |
| 31 | Фонтанчики з питною водою | 1 фонтан | 72м/год |
| Худоба і птиця |
| 32 | Корови | на 1 голову | 80 |
| 33 | Коні | на 1 голову | 80 |
| 34 | Вівці | на 1 голову | 10 |
| 35 | Свині дорослі | на 1 голову | 25 |
| 36 | Кури | на 1 голову | 1 |
| 37 | Індики | на 1 голову | 1,5 |
| 38 | Качки і гуси | на 1 голову | 2 |
| 39 | Норки і соболі | на 1 голову | 3 |
| 40 | Лисиці і песці | на 1 голову | 7 |
| 41 | Кролі | на 1 голову | 3 |
| 42 | Коти і собаки | на 1 голову | 10 |

Норми споживання води

Примітки:

1. Витрати води в їдальнях, кафе, що розміщені в приміщеннях загального призначення, адмінбудинках, пансіонатах і готелях, враховуються окремо.

2. Витрати води технологічним обладнанням лікувальних закладів, слід приймати у відповідності з вимогами технологічної частини проекту.

3. Норми водопостачання в дитячих садках не включають витрати води на прання білизни, роботу їдалень та прання білизни в школах-інтернатах.

4. В нормах витрат води по лікарнях, санаторіях, молодіжних таборах, школах-інтернатах, навчальних закладах, загальноосвітніх школах, дитячих садках, адміністративних і громадських будинках не враховані потреби води на підсобне господарство, оранжереї, обслуговування автомобілів, технологічні і господарські потреби по котельнях, поливання територій.

5. Витрати води на прибирання приміщень приймаються:

а) для лазень і пралень – 6 л/добу на 1м2;

б) для підприємств торгівлі і громадського харчування – 4л/добу на 1м2;

в) перукарень - 2л/добу на 1м2.

6.   Нормативи (норми) споживання води затверджені для планування споживачами, у яких  відсутності прилади обліку води, річних обсягів споживання води, укладання договорів на послуги з централізованого водопостачання  та щомісячних розрахунків за ними.

7. Нормативи (норми) споживання води на поливання зелених насаджень і благоустрою установлені в усереднененому об’ємі водоспоживання з розрахунку за одну добу у період з 1 травня по 31 липня включно та незалежно від погодних умов. Обсяг водоспоживання на поливання зелених насаджень і благоустрою визначається виходячи з розміру площі таких насаджень (включаючи площі саду, городу) та з розміру площі благоустрою прибудинкової території. Нормативи (норми) споживання води на миття автотранспорту установлені в усереднененому об’ємі водоспоживання з розрахунку за одну добу в період з  1 квітня по 30 вересня, незалежно від погодних умов.

8. Визначення обсягів водоспоживання для споживачів фізичних осіб здійснюється виходячи із затверджених нормативів (норм) споживання води та відповідно до кількості зареєстрованих осіб за весь період фактичного користування послугами (з моменту реєстрації).

9. Споживачі фізичні особи зобов’язані у разі настання змін (зміни ступеня благоустрою будинку, кількості водокористувачів, поливної площі, кількості худоби та птиці тощо ), але не рідше 1 разу на рік, надавати водопостачальному підприємству довідку про кількість зареєстрованих осіб та інших водокористувачів, розмір площі зелених насаджень (включаючи площі саду, городу) та розмір площі благоустрою прибудинкової території, кількість худоби та птиці. У разі несвоєчасного подання такої інформації перерахунки обсягів водоспоживання здійснюються з початку поточного кварталу.

10. Забороняється встановлювати тимчасові водопровідні мережі для поливання території домоволодінь споживачів  фізичних осіб. У разі здійснення поливання  території домоволодінь за допомогою тимчасових трубопроводів або шлангів без встановлення засобу обліку води розрахунок витрат води здійснюється за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу. Розрахунковий період при такому водокористуванні встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін початку цього водокористування виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.

11. Забороняється здійснювати підключення водопровідних мереж приватних домоволодінь до мереж централізованого водопостачання за відсутністю технічних умов. У випадку встановлення самовільного та/або безоблікового підключення до мереж централізованого водопостачання без відповідного дозволу та технічних умов розрахунок витрат води здійснюється за пропускною спроможністю труби вводу при швидкості руху води в ній 2,0 м/сек та дією її повним перерізом протягом 24 годин за добу. Розрахунковий період при такому водокористуванні встановлюється з дня початку такого користування. Якщо термін початку цього водокористування виявити неможливо, розрахунковий період становить один місяць.

12. Нормативи (норми) споживання води поширюються на фізичних і юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців, які отримують або мають намір отримувати послуги з централізованого водопостачання та не мають засобів обліку води залежно від умов водоспоживання (об’єктів витрат води).

Заступник голови ради                                               П.Ковальчук